Številka povabila: 422-E-PL-044-23D

Datum:27.03.2023

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe: popravilo injektorja za kontraste ACIST, DN:260434

Specifikacija zahtev naročnika:

Naročamo  popravilo injektorja za kontraste ACIST, DN:260434

Ponudnik mora izkazati pooblastila o usposobljenosti v skladu z navedbami v navodilih za uporabo.

Napaka: na aparatu se pojavlja napaka Err-101

Kontaktna oseba:

Bojan VRAČKO, univ.dipl.inž.el.

tel: 02 321 2410

e-pošta: bojan.vracko@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 28.03.2023 do 11.00 ure.

Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- Popuste in rabate;

- Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni material, delo).

Ponudbo pošljete na e-poštni naslov:

peter.leskovar@ukc-mb.si

Pripravil:

Peter Leskovar

# Text boxes

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 02 321 25 69

SLUŽBA ZA NABAVO NEZDRAVSTVENEGA

MATERIALA IN STORITEV