Maribor, 1.3.2024

V skladu s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19) naročamo periodične triletne preizkuse vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki so v UKC Maribor že potekli oz. potečejo do avgusta 2024, po spisku spodaj:

* **Javljanje požara ter alarmiranje + Požarne lopute + Požarna vrata:**

. bivši Oddelek za pljučne bolezni Pohorje – potek 3/2024,

. bivši Oddelek za pljučne bolezni Pohorje-Arhiv - potek 3/2024 ,

. Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO - potek 5/2024,

. Stavba 2, ODDELEK ZA NEVROLOGIJO-AMBULANTE in DIALIZA- potek 6/2024,

. Stavba 4, PORODNIŠNICA – potek 7/2024,

. Stavba 5, vhod 5B, RAČUNALNIŠKI CENTER - potek 7/2022,

. Stavba 5, vhod 5C, ODDELEK ZA PATOLOGIJO-CITOLOŠKI - potek 4/2022,

. Stavba 7, OČESNI in ORL - potek 5/2024,

. Stavba 8, PSIHIATRIJA - potek 7/2024,

. Stavba 10, PRALNICA+TEH.DELAVNICE - potek 5/2024,

. Dislociran objekt Strossmayerjeva - potek 2/2023,

* **Varnostna razsvetljava:**

. Stavba 3, prenova prostorov DERMA 3.nad. + klimat – potek 2/2024,

* **Drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite:**

. Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO - dvig tlaka vode za hidrantno omrežje - potek 5/2024,

. Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO - gasilni sistem s plinastim gasilom – inergen - potek 6/2024,

* **Nadzor nad dimom in zgorevanjem, odvod dima in toplote:**

. Stavba 10, PRALNICA - naravni odvod dima in toplote - potek 5/2024,

* **Požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem:**

. Stavba 8, PSIHIATRIJA - sprinkler sistem – 6/2024,

* **Vzpostavljanje nadtlaka zraka:**

. Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO - sistem za vzpostavljanje nadtlaka zraka in ODT - potek 11/2023.

Dodatno:

* Izvedba postopoma do avgusta 2024,
* Potrebna je predložitev dokazila Uprave RS za zaščito in reševanje - Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.