## PREDRAČUN
PONUDNIK: | [5 empty] | OBR-2
ŠT. PONUDBE:
DATUM:
NAZIV JN: 3-letni PREGLEDI SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (APZ) UKC Maribor 2024-2028
TABELA1: | STORITVE, POTREBNE ZA IZVEDBO REDNIH TRILETNIH PREGLEDOV APZ- Javljanje požara ter alarmiranje + Požarne lopute + Požarna vrata:
ZAP. ŠT. | VRSTA STORITVE | KOLIČINA (V 4 LETIH) | ENOTA MERE | CENA V EUR BREZ DDV | VREDNOST V EUR BREZ DDV | DDV(%) | ZNESEK DDV | VREDNOST V EUR Z DDV
1 | bivši Oddelek za pljučne bolezni Pohorje – potek 3/2024, - trenutno v prenovi v Negovalno bolnišnico, pregled verjetno 10/2025 in ponovno 10/2028 -javljalniki požara: avtomatski 85, ročni 12, vmesniki 2 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
2 | bivši Oddelek za pljučne bolezni Pohorje-Arhiv - potek 10/2023 in ponovno verjetno 5/2027: -javljalniki požara: avtomatski 3, ročni 0, vmesniki 0 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Stavba 1, CENTRALNA STERILIZACIJA – potek 9/2024 in ponovno 9/2027: -javljalniki požara: avtomatski ?, ročni ?, vmesniki ? | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Stavba 1, MFT1, MFT2, MFT3 – potek 9/2024 in ponovno 9/2027: -javljalniki požara: avtomatski 160, ročni 25, vmesniki 34 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Stavba 1, Oddelek za plastično in rekonstrukt. krg. – potek 10/2024 in ponovno 10/2027: -javljalniki požara: avtomatski ?, ročni ?, vmesniki ? | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
6 | . Stavba 1, URGENCA, TRANSFUZIOLOGIJA IN LEKARNA – potek 9/2024 in ponovno 9/2027: -javljalniki požara: avtomatski 468, ročni 34, vmesniki 145 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Stavba 1, STOLPNICA - potek 3/2025 in ponovno 3/2028: -javljalniki požara: avtomatski 432, ročni 47, vmesniki 45, aspiracijski 2 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
8 | . Stavba 1, VARNA SOBA - KLET 1 – potek 9/2025 in ponovno 9/2028: -javljalniki požara: avtomatski 7, ročni 0, vmesniki 0 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Stavba 2, ODDELEK ZA NEVROLOGIJO-AMBULANTE in DIALIZA- potek 6/2024 in ponovno 6/2027: -javljalniki požara: avtomatski 157, ročni 13, vmesniki 14 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Stavba 2, INTERNI 2A TRAKT in LIK – potek 11/2024 in ponovno 11/2027: -javljalniki požara: avtomatski 192, ročni 44, vmesniki 34 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Stavba 2, ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO – potek 11/2024 in ponovno 11/2027: -javljalniki požara: avtomatski 25, ročni 3, vmesniki 4 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Stavba 2, ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI – potek 6/2025 in ponovno 6/2028: -javljalniki požara: avtomatski , ročni , vmesniki ? | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Stavba 3, GINEKOLOŠKI ODDELEK,1.,2.,3.,4. NAD. – potek 6/2022 (trenutno čakamo potrdilo po odpravi pomanjkljivosti) in ponovno verjetno 4/2027 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Stavba 3, prenova prostorov DERMA 3.nad. + klimat – potek 6/2024 in ponovno 6/2027 oz. združiti s prejšnjo alinejo! -javljalniki požara: avtomatski 225, ročni 25, vmesniki 25 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Stavba 4, PORODNIŠNICA – potek 7/2024 in ponovno 7/2027: -javljalniki požara: avtomatski 120, ročni 17, vmesniki 33 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Stavba 5, vhod A PEDIATRIJA – potek 5/2025 in ponovno 5/2028: -javljalniki požara: avtomatski 127, ročni 17, vmesniki 35 (okrog 31 požarnih loput), | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Stavba 5, vhod 5B, RAČUNALNIŠKI CENTER - potek 7/2022 in ponovno verjetno 7/2027: -javljalniki požara: avtomatski 26, ročni 4, vmesniki 2 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Stavba 5, vhod 5C, ODDELEK ZA PATOLOGIJO-CITOLOŠKI - potek 4/2022 in ponovno verjetno 4/2027: -javljalniki požara: avtomatski 7, ročni 1, vmesniki 0 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Stavba 7, OČESNI in ORL - potek 5/2024 in ponovno 5/2027: -javljalniki požara: avtomatski 503, ročni 16, vmesniki 32 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Stavba 8, PSIHIATRIJA - potek 7/2024 in ponovno 7/2027: -javljalniki požara: avtomatski 41, ročni 8, vmesniki 2, okrog 28 požarnih loput | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Stavba 10, PRALNICA+TEH.DELAVNICE - potek 5/2024 in ponovno 5/2027: -javljalniki požara: avtomatski 105, ročni 24, vmesniki 33, okrog 8 požarnih loput | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO - potek 5/2024 in ponovno 5/2027: -javljalniki požara: avtomatski 324, ročni 26, vmesniki 75, aspiracijski 4, 151 požarnih loput | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Dislociran objekt Strossmayerjeva - potek 2/2023 in ponovno verjetno 5/2027: -javljalniki požara: avtomatski 44, ročni 3, vmesniki 0 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TABELA 2: | STORITVE, POTREBNE ZA IZVEDBO REDNIH TRILETNIH PREGLEDOV APZ- Varnostna razsvetljava:
ZAP. ŠT. | VRSTA STORITVE | KOLIČINA (V 4 LETIH) | ENOTA MERE | CENA V EUR BREZ DDV | VREDNOST V EUR BREZ DDV | DDV(%) | ZNESEK DDV | VREDNOST V EUR Z DDV
1 | bivši Oddelek za pljučne bolezni Pohorje – potek 8/2024 – trenutno v prenovi v Negovalno bolnišnico, pregled verjetno 10/2025 in ponovno 10/2028: okrog 300 svetilk | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Stavba 1, UC 1.faza -1, 2 etapa in KLET MFT III – potek 9/2024 in ponovno 9/2027: okrog 50 svetilk? | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Stavba 1, MFT1 (K1, K2, P, OP) – potek 8/2024 in ponovno 8/2027: okrog 300 svetilk | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Stavba 1, TP-278 BOLNIŠNICA II, SN/NN PROSTOR – 8/2024 in ponovno 8/2027: 1-5 svetilk | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Stavba 1, Centralna sterilizacija -potek 10/2024 in ponovno 10/2027: 30-50 svetilk | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Stavba 1, STOLPNICA – potek 3/2025 in ponovno 3/2028: okrog 340 svetilk | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Stavba 2, bivša DERMATOLOŠKA STAVBA, K, P, 1E in 3E – potek 8/2024 in ponovno 8/2027: 30-50 svetilk | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Stavba 2, INTERNI ODDELEK, TRAKT 2A in 2B - potek 11/2026: 100-150 svetilk | 1 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Stavba 2, ODDELEK ZA NEVROLOGIJO-AMBULANTE – potek 11/2026: okrog 9 svetilk | 1 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Stavba 2, DIALIZA – potek 3/2026: okrog 30 svetilk? | 1 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Stavba 2, Oddelek za kardiologijo – LIK – potek 12/2026: okrog 30 svetilk? | 1 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Stavba 2, ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI – potek 6/2025 in ponovno 6/2028: okrog 30 svetilk? | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Stavba 3, prenova prostorov DERMA 3.nad. + klimat – potek 2/2024 in ponovno verjetno 5/2027: okrog 30 svetilk? | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Stavba 3, 3.NAD. (+DORA), 4.NAD (Patol.) in 5.NAD – potek 11/2026: 20-50 svetilk | 1 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Stavba 4, PORODNIŠNICA – potek 12/2026: 88 svetilk | 1 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Stavba 5, PEDIATRIJA – potek 8/2024 in ponovno 8/2027: 92 svetilk | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Stavba 7, ODDELEK OČESNI in ORL – potek 11/2024 in ponovno 11/2027: 146 svetilk | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Stavba 10, PRALNICA in TEH.DELAVNICE – potek 11/2024 in ponovno 11/2027: okrog 30 svetilk? | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Stavba 8, PSIHIATRIJA IN PODZEMNI HODNIK – potek 8/2024 in ponovno 8/2027: okrog 318 svetilk | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO – potek 3/2026: okrog 300 svetilk? | 1 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TABELA 3: | STORITVE, POTREBNE ZA IZVEDBO REDNIH TRILETNIH PREGLEDOV APZ- - Drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite:
ZAP. ŠT. | VRSTA STORITVE | KOLIČINA (V 4 LETIH) | ENOTA MERE | CENA V EUR BREZ DDV | VREDNOST V EUR BREZ DDV | DDV(%) | ZNESEK DDV | VREDNOST V EUR Z DDV
1 | Dvig tlaka vode za hidrantno omrežje: Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO - potek 5/2024 in ponovno 5/2027 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Gasilni sistem s plinastim gasilom – inergen: 8 jeklenk plinastega gasila Inergen v 6 conah . Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO - potek 6/2024 in ponovno 6/2027 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku: . Stavba 11, PLINSKA KOTLARNA in KOGENERACIJA – potek 3/2026: vgrajeno cca. 10 javljalnikov za detekcijo plina, centrala KA16, zvočna sirena, elek. magnetni ventil | 1 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Nadzor nad dimom in zgorevanjem, odvod dima in toplote: . Stavba 1, STOLPNICA – potek 3/2025 in ponovno 3/2028 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Nadzor nad dimom in zgorevanjem, odvod dima in toplote: . Stavba 1, URGENCA, TRANSFUZIOLOGIJA IN LEKARNA – potek 9/2024 in ponovno 9/2027 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Nadzor nad dimom in zgorevanjem, odvod dima in toplote: . Stavba 3, prenova prostorov DERMA 3.nad. + klimat – potek 6/2022 in ponovno verjetno 6/2027 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Nadzor nad dimom in zgorevanjem, odvod dima in toplote: . Stavba 10, PRALNICA - naravni odvod dima in toplote - potek 5/2024 in ponovno 5/2027 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem: . Stavba 8, PSIHIATRIJA - sprinkler sistem – 6/2024 in ponovno 6/2027: okrog 900 šob, 30 vmesnikov | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Vzpostavljanje nadtlaka zraka: . Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO - sistem za vzpostavljanje nadtlaka zraka in ODT - potek 11/2023 in ponovno verjetno 5/2027 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Vzpostavljanje nadtlaka zraka: . Stavba 1, predprostor požarnih dvigal - sistem za vzpostavljanje nadtlaka zraka in ODT - potek 3/2025 in ponovno 3/2028 | 2 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Opomba: | Navedene količine so okvirne. Cene se obračunajo na osnovi dejanskega števila izvedenih pregledov.