V skladu s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19) naročamo periodične triletne preizkuse vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki so v UKC Maribor potekli že v letu 2023 oz. potečejo v letih 2024, 2025, 2026, 2027 in delno 2028, po spisku spodaj:

* **Javljanje požara ter alarmiranje + Požarne lopute + Požarna vrata:**

. bivši Oddelek za pljučne bolezni Pohorje – potek 3/2024, - trenutno v prenovi v Negovalno

 bolnišnico, pregled verjetno 10/2025 in ponovno 10/2028

 -javljalniki požara: avtomatski 85, ročni 12, vmesniki 2

. bivši Oddelek za pljučne bolezni Pohorje-Arhiv - potek 10/2023 in ponovno verjetno 5/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 3, ročni 0, vmesniki 0

. Stavba 1, CENTRALNA STERILIZACIJA – potek 9/2024 in ponovno 9/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski ?, ročni ?, vmesniki ?

. Stavba 1, MFT1, MFT2, MFT3 – potek 9/2024 in ponovno 9/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 160, ročni 25, vmesniki 34

. Stavba 1, Oddelek za plastično in rekonstrukt. krg. – potek 10/2024 in ponovno 10/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski ?, ročni ?, vmesniki ?

. Stavba 1, URGENCA, TRANSFUZIOLOGIJA IN LEKARNA – potek 9/2024 in ponovno 9/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 468, ročni 34, vmesniki 145

. Stavba 1, STOLPNICA - potek 3/2025 in ponovno 3/2028:

 -javljalniki požara: avtomatski 432, ročni 47, vmesniki 45, aspiracijski 2

. Stavba 1, VARNA SOBA - KLET 1 – potek 9/2025 in ponovno 9/2028:

 -javljalniki požara: avtomatski 7, ročni 0, vmesniki 0

. Stavba 2, ODDELEK ZA NEVROLOGIJO-AMBULANTE in DIALIZA- potek 6/2024 in ponovno 6/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 157, ročni 13, vmesniki 14

. Stavba 2, INTERNI 2A TRAKT in LIK – potek 11/2024 in ponovno 11/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 192, ročni 44, vmesniki 34

. Stavba 2, ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO – potek 11/2024 in ponovno 11/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 25, ročni 3, vmesniki 4

. Stavba 2, ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI – potek 6/2025 in ponovno 6/2028:

 -javljalniki požara: avtomatski , ročni , vmesniki ?

. Stavba 3, GINEKOLOŠKI ODDELEK,1.,2.,3.,4. NAD. – potek 6/2022 (trenutno čakamo potrdilo po odpravi pomanjkljivosti) in ponovno verjetno 4/2027,

. Stavba 3, prenova prostorov DERMA 3.nad. + klimat – potek 6/2024 in ponovno 6/2027 oz. združiti

 s prejšnjo alinejo!

 -javljalniki požara: avtomatski 225, ročni 25, vmesniki 25

. Stavba 4, PORODNIŠNICA – potek 7/2024 in ponovno 7/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 120, ročni 17, vmesniki 33

. Stavba 5, vhod A PEDIATRIJA – potek 5/2025 in ponovno 5/2028:

 -javljalniki požara: avtomatski 127, ročni 17, vmesniki 35 (okrog 31 požarnih loput),

. Stavba 5, vhod 5B, RAČUNALNIŠKI CENTER - potek 7/2022 in ponovno verjetno 7/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 26, ročni 4, vmesniki 2

. Stavba 5, vhod 5C, ODDELEK ZA PATOLOGIJO-CITOLOŠKI - potek 4/2022 in ponovno verjetno

 4/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 7, ročni 1, vmesniki 0

. Stavba 7, OČESNI in ORL - potek 5/2024 in ponovno 5/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 503, ročni 16, vmesniki 32

. Stavba 8, PSIHIATRIJA - potek 7/2024 in ponovno 7/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 41, ročni 8, vmesniki 2, okrog 28 požarnih loput,

. Stavba 10, PRALNICA+TEH.DELAVNICE - potek 5/2024 in ponovno 5/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 105, ročni 24, vmesniki 33, okrog 8 požarnih loput,

. Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO - potek 5/2024 in ponovno 5/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 324, ročni 26, vmesniki 75, aspiracijski 4, 151 požarnih loput

. Dislociran objekt Strossmayerjeva - potek 2/2023 in ponovno verjetno 5/2027:

 -javljalniki požara: avtomatski 44, ročni 3, vmesniki 0

* **Varnostna razsvetljava:**

. bivši Oddelek za pljučne bolezni Pohorje – potek 8/2024 – trenutno v prenovi v Negovalno

 bolnišnico, pregled verjetno 10/2025 in ponovno 10/2028: okrog 300 svetilk,

. Stavba 1, UC 1.faza -1, 2 etapa in KLET MFT III – potek 9/2024 in ponovno 9/2027: okrog 50 svetilk?

. Stavba 1, MFT1 (K1, K2, P, OP) – potek 8/2024 in ponovno 8/2027: okrog 300 svetilk,

. Stavba 1, TP-278 BOLNIŠNICA II, SN/NN PROSTOR – 8/2024 in ponovno 8/2027: 1-5 svetilk,

. Stavba 1, Centralna sterilizacija -potek 10/2024 in ponovno 10/2027: 30-50 svetilk,

. Stavba 1, STOLPNICA – potek 3/2025 in ponovno 3/2028: okrog 340 svetilk

. Stavba 2, bivša DERMATOLOŠKA STAVBA, K, P, 1E in 3E – potek 8/2024 in ponovno 8/2027: 30-50

 svetilk

. Stavba 2, INTERNI ODDELEK, TRAKT 2A in 2B - potek 11/2026: 100-150 svetilk

. Stavba 2, ODDELEK ZA NEVROLOGIJO-AMBULANTE – potek 11/2026: okrog 9 svetilk,

. Stavba 2, DIALIZA – potek 3/2026: okrog 30 svetilk?

. Stavba 2, Oddelek za kardiologijo – LIK – potek 12/2026: okrog 30 svetilk?

. Stavba 2, ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI – potek 6/2025 in ponovno 6/2028: okrog 30 svetilk?

. Stavba 3, prenova prostorov DERMA 3.nad. + klimat – potek 2/2024 in ponovno verjetno 5/2027:

 okrog 30 svetilk?

. Stavba 3, 3.NAD. (+DORA), 4.NAD (Patol.) in 5.NAD – potek 11/2026: 20-50 svetilk,

. Stavba 4, PORODNIŠNICA – potek 12/2026: 88 svetilk,

. Stavba 5, PEDIATRIJA – potek 8/2024 in ponovno 8/2027: 92 svetilk,

. Stavba 7, ODDELEK OČESNI in ORL – potek 11/2024 in ponovno 11/2027: 146 svetilk

. Stavba 10, PRALNICA in TEH.DELAVNICE – potek 11/2024 in ponovno 11/2027: okrog 30 svetilk?

. Stavba 8, PSIHIATRIJA IN PODZEMNI HODNIK – potek 8/2024 in ponovno 8/2027: okrog 318 svetilk

. Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO – potek 3/2026: okrog 300 svetilk?

* **Drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite:**

*- Dvig tlaka vode za hidrantno omrežje:*

. Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO - potek 5/2024 in ponovno 5/2027,

*- Gasilni sistem s plinastim gasilom – inergen: 8 jeklenk plinastega gasila Inergen v 6 conah*

. Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO - potek 6/2024 in ponovno 6/2027,

*- Javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku:*

. Stavba 11, PLINSKA KOTLARNA in KOGENERACIJA – potek 3/2026: vgrajeno cca. 10 javljalnikov za detekcijo plina, centrala KA16, zvočna sirena, elek. magnetni ventil,

*-* *Nadzor nad dimom in zgorevanjem, odvod dima in toplote:*

. Stavba 1, STOLPNICA – potek 3/2025 in ponovno 3/2028,

. Stavba 1, URGENCA, TRANSFUZIOLOGIJA IN LEKARNA – potek 9/2024 in ponovno 9/2027,

. Stavba 3, prenova prostorov DERMA 3.nad. + klimat – potek 6/2022 in ponovno verjetno 6/2027,

. Stavba 10, PRALNICA - naravni odvod dima in toplote - potek 5/2024 in ponovno 5/2027,

*- Sistem požarnih loput:* (po novem pravilniku pregledi vključeni v pregled sistema javljanja požara!)

. Stavba 1, Oddelek za plastično in rekonstrukt. krg. – potek 10/24,

. Stavba 1, URGENCA, TRANSFUZIOLOGIJA IN LEKARNA -potek 9/2024: 92 požarnih loput,

. Stavba 1, stolpnica: 85 požarnih loput

. Stavba 2, 37 požarnih loput

. Stavba 2, pljučni oddelek: 28 požarnih loput

. Stavba 3, prenova prostorov DERMA 3.nad. + klimat – potek 6/2022: 17 požarnih loput,

. Stavba 4, PORODNIŠNICA – potek 7/2024: 18 požarnih loput,

. Stavba 5, vhod A PEDIATRIJA – potek 6/2024: 31 požarnih loput,

. Stavba 7, OČESNI in ORL - potek 5/2024: 113 požarnih loput,

. Stavba 8, PSIHIATRIJA – potek 10/2023: 32 požarnih in dimoodvodnih loput,

. Stavba 10, PRALNICA+TEH.DELAVNICE – potek 5/2024: 8 požarnih loput,

. Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO – potek 5/2024: 119 požarnih in loput.

*- Požarna vrata (tista, ki so vključena v sistem javljanja požara se pregledujejo pri pregledu sistema javljanja požara (spisek v nastajanju)*

*- Požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem:*

. Stavba 8, PSIHIATRIJA - sprinkler sistem – 6/2024 in ponovno 6/2027: okrog 900 šob, 30 vmesnikov

*-* *Vzpostavljanje nadtlaka zraka:*

. Stavba 15, ODDELEK ZA ONKOLOGIJO - sistem za vzpostavljanje nadtlaka zraka in ODT - potek 11/2023 in ponovno verjetno 5/2027.

. Stavba 1, dograditev gasilskih dvigal v stolpnici - sistem za vzpostavljanje nadtlaka zraka in ODT - potek 3/2025 in ponovno 3/2028.

Dodatno:

* Izvedba po časovnici poteka posameznih pregledov,
* Cene se obračunajo na osnovi dejanskega števila pregledov (navedene količine elementov sistema javljanja požara, varnostne razsvetljave… so okvirne, ponudniki lahko podajo ponudbo na osnovi ogleda).
* Potrebna je predložitev dokazila Uprave RS za zaščito in reševanje - Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.