## PREDRAČUN
PONUDNIK: | [5 empty] | OBR-2
ŠT. PONUDBE:
DATUM:
NAZIV JN: PREGLED GASILNIKOV IN HIDRANTOV
TABELA1: | STORITVE, POTREBNE ZA IZVEDBO REDNEGA LETNEGA PREGLEDA GASILNIKOV IN HIDRANTOV
ZAP. ŠT. | VRSTA STORITVE | KOLIČINA (LETO) | ENOTA MERE | CENA V EUR BREZ DDV | VREDNOST V EUR BREZ DDV | DDV(%) | ZNESEK DDV | VREDNOST V EUR Z DDV
1 | Pregled in preizkus gasilnikov na prah-S1, S2, S6, S9, S50, na CO2-2,3,5,10 ter pena voda, proizvajalcev Beta, Exfaex, Gallus, Mobiak, Pastor, Total | 980 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pregled in preizkus hidrantov (notranji in zunanji) | 334 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pregled in preizkus (meritev tlakov) hidrant | 334 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kontrola opreme v omaricah z orodjem za NH in PH | 7 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Tlačni preizkus A-TEST gasilnika CO2 (A-TEST, ventil, gasilno sredstvo, pečatenje, navodilo) | 50 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Namestitev oznak za gasilnik in hidrant | 15 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Polnitev gasilnika na stalni tlak (prah ABC/dušik) in CO2 | 15 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Namestitev gasilnikov na pravilno mesto v skladu z načrtom | 20 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Plombiranje gasilnikov in hidrantov | 400 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Notranji kontrolni pregled gasilnikov ST – na periodiko 5 let | 40 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Poročilo o pregledu gasilnikov, zapisnik in hidrantni listi/objekt | 13 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Strošek parkiranja (seštevek več dni) | 1 | KOM |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TABELA 2: | POTREBNI MATERIAL ZA IZVEDBO REDNEGA LETNEGA PREGLEDA GASILNIKOV IN HIDRANTOV
ZAP. ŠT. | VRSTA STORITVE | KOLIČINA (LETO) | ENOTA MERE | CENA V EUR BREZ DDV | VREDNOST V EUR BREZ DDV | DDV(%) | ZNESEK DDV | VREDNOST V EUR Z DDV
1 | Gasilni aparat na plin CO2 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Gasilni aparat na prah ABC | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Nalepka gasilnik + hidrant | 1314 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Tesnilo manometra | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Tesnilo igle | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Tesnilo glave ST | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Varovalka | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Nalepka TVA-GO | 800 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Dušik | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Igla KPL | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Notranja kontrolna nalepka | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Tlačna C cev 15 m | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Ročnik C – na zasun | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Oznaka gasilnik + hidrant (svetleča) 150x150 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Nalepka navodilo gasilnik | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Ročnik kpl. CO2-5 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Ročnik kpl. S 6,9,12 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Dvižna cev S6 | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Manometer s tesnilom | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Nosilec NR1040 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Magnet ročnika | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Prah ABC - kg | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Opomba: | Navedene količine so okvirne/leto. Cene se obračunajo na osnovi dejanskega števila pregledanih gasilnikov in hidrantov ter porabljenega materiala.