**Specifikacija za letni pregled in preizkus gasilnikov in hidrantnega omrežja UKC Maribor za 4 letno obdobje po Pogodbi na osnovi javnega razpisa**

**V ponudbi navedite cene:**

* pregled in preizkus gasilnikov (za pregled se predvideva skupna količina okrog 980 gasilnikov proizvajalcev Beta, Exfaex, Gallus, Mobiak, Pastor, Total – (cca. gasilnik prah - S1,2,3 – 835 kom.; cca. gasilnik CO2-2,3,5 kg - 145 kom.),
* pregled in preizkus hidrantov (za pregled se predvideva skupaj 21 zunanjih in 313 notranjih hidrantov – ponudba naj zajema pregled in tlačni preizkus hidrantov, tako zunanjih kot notranjih mokrih hidrantov),
* dobava novih gasilnkov na prah ABC 6 kg in 9 kg/kos (predvidoma 10 kos/leto),
* dobava novih gasilnikov na CO2 5 kg in 2 kg/kos (predvidoma 10 kos/leto),
* nalepka o brezhibnem delovanju gasilnik/ hidrant,
* tlačni preizkus gasilnika,
* pregled in preizkus (meritve tlaka) hidrantov,
* namestitev oznake za gasilnik in hidrant,
* polnitev gasilnika na stalni tlak (prah ABC/dušik) in CO2,
* preizkus ustreznosti ventila na hidrantu – tesnenje,
* končno poročilo o opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja in pregledu gasilnikov, itd.

V ponudbo naj se vključi celoten pregled na kos s kontrolo evidence seznama gasilnikov in hidrantov, po potrebi označitev manjkajočih oznak gasilnikov in hidrantov (popis evidence in inventarne številke); plombiranje gasilnika in hidrantne omarice, tlačna cev, varovalka, namestitev gasilnikov v skladu s PN in NE, ŠPV; itd.

V ponudbi naj bo zajet ves dodaten material potreben pri pregledu in preizkusu, kot so: tesnilo glave gasilnika, varovalka – gasilnik, magnet P6, P9; ventil na odvijanje/stisk, ročnik na zasuk, polnitev gasilnika, plin za polnitev CO2, itd.

V ponudbi upoštevajte tudi, da se v sklopu pregleda in preizkusa zamenja stare gasilnike potrebne za zamenjavo z novimi! V ponudbo vključite še potreben dodatni cenik rezervnih delov, itd.

**Cene se obračunajo na osnovi dejanskega števila pregledanih gasilnikov in hidrantov ter porabljenega materiala (navedene količine so okvirne, ponudniki lahko oddajo ponudbo na osnovi ogleda).**

Dodatno:

- **Izvedba v letu 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028 v skladu s časovnico v evidencah UKC (bivši Oddelek za pljučne bolezni Pohorje vsako leto do 30.5.-trenutno samo Arhiv, ker je medicinski objekt v prenovi v Negovalno bolnišnico s predvidenim končanjem prenove v oktobru 2025, vsi objekti v UKC pa vsako leto v septembru in oktobru).**

- Predložitev dokazila Uprave RS za zaščito in reševanje - Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

- Pooblastilo Ministrstva za obrambo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnikov proizvajalcev oz. tipov gasilnikov.

- Pooblastilo Ministrstva za obrambo za preizkušanje hidrantnega omrežja in izdajanje potrdil o brezhibnem delovanju.